# УТВЕРЖДАЮ

# Директор ОУ

# __________А.И.Магомедов

# 22.08.2020 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

# о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время

I. Общие положения

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме".

2. В случае возникновения пожара действия обслуживающего персонала в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, эвакуацию и спасение.

3. Весь персонал Учреждения, независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и не допускать действий, которые могут угрожать жизни и здоровью работников и социальных клиентов Учреждения.

4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Опрометчивость в действиях обслуживающего персонала при возникновении пожара может привести к человеческим жертвам.

II. Порядок действий при пожаре

6. При возникновении пожара действия обслуживающего персонала должны быть в первую очередь направлены на обеспечение безопасности эвакуации людей.

7. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», при использовании мобильной связи необходимо набрать «101» или «112». Вызов с номера экстренного вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) оповестить главного врача, либо лицо его замещающее;

в) сообщить на пост охраны;

г) до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

д) при появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение.

8. Руководители и должностные лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) организовать по имеющимся планам эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;

в) организовать включение системы оповещения о пожаре;

г) при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о необходимости покинуть здание;

д) выделить необходимое количество людей из числа персонала или добровольной пожарной дружины для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;

е) с помощью работников и добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара имеющимися средствами;

ж) направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту пожара;

з) проверить включение в работу автоматических установок пожаротушения;

и) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

к) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

л) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

м) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и обслуживающий персонал);

н) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

о) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

9. Сотрудники охраны (сторожа) при обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой изоляции, искрения в электроприборах и проводах) обязаны:

а) установить очаг возгорания и осмотреть его;

б) доложить о происшедшем дежурному персоналу больницы;

в) при пожаре позвонить в пожарную охрану и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения;

г) по согласованию с дежурным персоналом больницы эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению и обеспечению сохранности ценностей и документов;

д) не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих в его ликвидации;

е) при возникновении пожара в результате взрыва, кроме лиц указанных выше, сообщить о случившемся в дежурную часть полиции по тел. «02», при использовании мобильной связи необходимо набрать «102» или «112»;

ж) до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств;

з) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03», при использовании мобильной связи необходимо набрать «103» и оказать им необходимую медицинскую помощь, не прекращая охраны объекта.

10. Начальник добровольной пожарной дружины, либо лицо его замещающее обязан:

а) до прибытия подразделений государственной противопожарной службы возглавить тушение пожара силами добровольной пожарной дружины;

б) организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами);

в) выделить необходимое количество людей из числа добровольной пожарной дружины для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;

г) организовать встречу пожарных подразделений, показать кратчайший (удобный) путь подъезда к очагу возгорания, проинформировать старшего пожарной команды о конструктивных особенностях здания, наличии в здании людей и других особенностях, необходимых для успешной ликвидации пожара, передать руководство тушением пожара старшему пожарного расчета.

11. Руководители отделений обязаны:

а) организовать эвакуацию людей по указанным маршрутам эвакуации и вынос документов и материальных ценностей на безопасную площадку;

б) проверить по спискам эвакуируемых работников и пациентов отделений;

в) обеспечить охрану вынесенного имущества и документов;

г) доложить главному врачу о выводе работников и пациентов.

13. Если пожар был обнаружен поздно, огонь и дым заблокировал пациентов в палате, необходимо:

а) задержать распространение огня и дыма, закрыв плотно двери;

б) по возможности уплотнить щели между дверными полотнами и полом смоченной водой тканью, занавесить двери одеялом.

в) открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о помощи. Если помещение заполняется дымом, необходимо дышать через мокрую ткань. Нельзя прятаться под кроватями или в шкафу – так пожарным сложнее будет найти пострадавших.

14. Продукты горения (угарный газ, дым) концентрируются в верхней части помещения, поэтому на высоте от 0,5 до 1,0 метра от пола всегда имеется зона  чистого для дыхания воздуха и наклонившись ближе к полу, всегда можно выйти из задымленной зоны.

III. Порядок действий обслуживающего персонала на случай возникновения

пожара в ночное время

15. При возникновении пожара в ночное время выполнить пункты 7 - 9 настоящей инструкции.

16. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (больные с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха), обслуживающий персонал обязан пройти специальное обучение по проведению эвакуации в ночное время.

17. Дежурный персонал до прибытия пожарных подразделений, обязан организовать группы эвакуации находящихся в здании людей, обеспечить их ручными электрическими фонарями и путем направленного луча указывать пути вывода из горящего здания.

18. Дежурный персонал обязан произвести тщательную проверку всех помещений на наличие в них людей:

а) спокойно, не повышая голоса, разбудить спящих лиц;

б) поддерживая (под руку, за пояс) помочь спуститься инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, людям с недостатками зрения и дефектами слуха;

в) эвакуацию инвалидов производить в паре, тройке лиц обслуживающего персонала или членов добровольной пожарной дружины;

г) разместить людей на безопасном расстоянии от горящего здания.

19. В ночное время в обязательном порядке должно быть включено аварийное освещение у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.

20. По прибытии подразделений пожарной охраны, лица, руководящие тушением пожара, обязаны сообщить начальнику пожарного подразделения все необходимые сведения о наличии людей, очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии работников, занятых ликвидацией пожара.

21. При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03», при использовании мобильной связи необходимо набрать «103» и оказать им необходимую медицинскую помощь.